中山大学附属口腔医院

医学影像信息系统项目需求

| 需求配置 | 硬（软）件 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医学影像管理服务 | 放射PACS影像管理系统 RIS影像科室管理系统 系统接口 | 1套 |
|  | 医学影像信息系统 | 登记工作站系统放射排队叫号系统 DICOM设备影像采集系统 技师工作站系统 影像诊断报告工作站系统 | 1套 |
|  | 影像临床发布系统 | 影像临床发布系统（WEB版） | 1套 |
|  | 设备数量 | CT：8台 DR：10台 |  |
| 主要功能要求 | 1.综合登记和跟诊系统： 分诊台综合登记工作站系统/分诊台多媒体排队叫号系统 2.设备接入影像采集系统： DICOM Worklist通讯/DICOM影像数据获取/影像匹配归档传输 3.技师工作站系统： 分诊排队叫号/胶片打印输出/影像回传设备/用药记录 4.影像诊断报告系统： 图像浏览/图像处理/图像标注/图像测量/资料导出/查询管理/报告编辑/模板管理/报告打印 5.影像临床发布系统（WEB版）： 影像临床发布系统(WEB版):用户检索权限/患者检索/诊断报告调阅/影像浏览 6.可提供云胶片服务及入口； 7.可适配信创环境； 8.细节需求需调研放射科和临床科室意见。 |  |  |